## Żelechlinek
Gmina Żelechlinek- Dostawa pomocy dydaktycznych
lp. | pozycja we wniosku | nazwa | ilość | cena jed. | cena | opis
1. | 32 | Zakup mikroskopu z kamerą usb | 1 |  |  | Głowica: Monokularowa, 360° obrotowa, 45° kąt nachylenia Powiększenie: 64 - 1280 Powłoka soczewek: Wielowarstwowa Okulary: WF 16x Soczewki obiektywowe: 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją) Rewolwer: 3 obiektywy Regulacja ostrości: Zgrubna Materiał układu optycznego: Szkło Oświetlenie LED: 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Regulacja jasności: Tak Zasilanie: 220V 50Hz, lub 2 baterie AA Kondensator: NA 0,65 Stolik(mm): 90 x 90 z zaciskami Diafragma: Obrotowa diafragma(6 apertury) Zakres ruchu stolika: użyciem mechanizmu ustawienia ostrości 0-11 mm, pionowy Korpus: Metalowy Waga: 3,36 kg
2. | 33 | Zakup suszarki na szkło laboratoryjne | 1 |  |  | Płyta ociekowa z tworzywa PVC Wyposażona w rynienkę. Kołki wykonane z PP. Posiada możliwość zawieszenia na ścianie. Kołki przedłużające o dł. 150 mm mogą być stosowane wyłącznie wraz z kołkami o dł. 100 mm. Wymiary: 400 x 400 mm
3. | 34 | Zakup szkieletu człowieka z ruchomymi elementami | 1 |  |  | Szkielet człowieka 170 cm (realny rozmiar) Ramiona i nogi można wymontować do odrębnej nauki. Szkielet zawiera rozgałęzienia nerwowe, tętnice kręgową oraz dysk lędźwiowy. Czaszka zawiera ruchomą szczękę, linie szwowe, ścięte sklepienie oraz 3 wymienne dolne zęby. Szkielet jest zamontowany na metalowym statywie 16''. Wykonany jest z łatwego do umycia oraz niełamliwego plastiku PVC.
4. | 35 | Zakup akwarium | 1 |  |  | 1. Akwarium szklane - wymiary 40/25/25 cm (dł./ szer./ wys) 2. Pokrywa plastikowa - wymiary 40/25. W pokrywie znajduje się żarówka 25W 3. Filtr wewnętrzny - łatwy w obsłudze filtr o niskim poborze energii oraz cicho pracujący 4. Grzałka z termostatem - pozwala na ustawienie konkretnej temperatury w zbiorniku 5. Mata pod akwarium - niweluje wszelkie nierówności pod dnem akwarium 5. Siatka do odławiania ryb 6. Termometr - pozwala na kontrolę temperatury 7. Pokarm - saszetka pokarmu TROPICAL na start 8. CMF - preparat akwarystyczny o szerokim zastosowaniu, służy głownie w ochronie ryb przed patogenami takimi jak grzyby i bakterie 9. Antychlor - preparat wspomagający uzdatnianie wody wodociągowej 10. Ozdobny zamek 11. Sztuczna roślinka
5. | 36 | Zakup bagietki | 30 |  |  | Bagietka szklana: średnica 0,5 cm, długość 20 cm
6. | 37 | Zakup barometru | 3 |  |  | Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Średnica minimum 12cm. Zakres od 960 hPa do 1060hPa
7. | 38 | Zakup bibuły laboratoryjnej | 5 |  |  | Średnica 12,5 cm. Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt.
8. | 39 | Zakup cylindra miarowego plastikowego | 10 |  |  | Cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP. Wspaniale sprawdzi się podczas wyznaczania objętości różnych ciał. Wysokość cylindra około 18cm. Średnica około 5cm
9. | 40 | Zakup czajnika elektrycznego bezprzewodowego z regulacją temperatury | 1 |  |  | Szklany, bezprzewodowy czajnik elektryczny. Podświetlenie diodami LED podczas gotowania wody. Wykonany z wysokiej jakości żaroodpornego szkła z wbudowaną płytą grzewczą. Moc: 2200 W, pojemność: 1,7 l
10. | 41 | Zakup deszczomierza | 7 |  |  | Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego. Do nakładania na standardowy kij/pręt. Wymiary: 242 x 87 x 87 mm.
11. | 42 | Zakup globusa fizycznego dużego | 1 |  |  | Typ globusa: fizyczny Średnica: 420mm Wysokość: 62cm Wersja: polska Plastikowa niska stopka cięciwa aluminium.
12. | 43 | Zakup globusa konturowego | 5 |  |  | Globus o średnicy 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Po powierzchni można pisać mazakami sucho-ścieralnymi (dołączone wraz z gąbką).
13. | 44 | Zakup globusa fizycznego | 5 |  |  | Globus fizyczny, śr. 220 mm, wys. 30 cm
14. | 45 | Zakup higrometru | 2 |  |  | Elektroniczny termo-higrometr z funkcją min.-max., do zawieszania i postawienia. Wymiary: 11 x 7 x 2 cm. Zakres temp.: –15...+50 oC, zakres wilgotn. względnej: 30...90%.
15. | 46 | Zakup igieł preparacyjnych | 20 |  |  | Igła preparacyjna prosta ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem. W całości metalowa (uchwyt + igła). Długość całkowita: 16 cm.
16. | 47 | Zakup kompasu | 8 |  |  | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica > 5 cm.
17. | 48 | Zakup latarki z żarowką o różnej mocy i laserem czerwonym | 3 |  |  | Wymiarki latarki: długość 17,5 cm., średnica 2,8 - 4,5 cm. Waga: 100 g. Akumulatory: 1 sztuka Li-ion 18650 4200 mAh 4,2 V Moc: 50000 W, Dioda: czerwona
18. | 49 | Zakup lejków plastikowych | 10 |  |  | Lejek 75 mm, plastikowy
19. | 51 | Zakup lornetki | 4 |  |  | Wyposażona w funkcję "zoom", czyli płynną zmianę powiększenia (od 7-21x) za pomocą małej dźwigni przy okularze. Gumowana. Pole widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g.
20. | 52 | Zakup lupy | 8 |  |  | Lupa o średnicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED, zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedołączone do zestawu).
21. | 53 | Zakup mapy ściennej- różne modele | 5 |  |  | Mapa ścienna, zwijana, wymiary: 160x120 cm. Tematyka: Gleby, ochrona przyrody, zmiany w krajobrazie, Polska, świat.
22. | 54 | Zakup zestawów: metali i stopów | 3 |  |  | Rodzaje metali i ich stopy - 12 próbek. Całość opakowana w drewnianą skrzynkę
23. | 55 | Zakup mikroskopu- wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | 8 |  |  | Mikroskop szkolny o powiększeniach od 40x do 400x wyposażony w szerokopolowy okular WF 10x oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w obrotową (rewolwerową) głowicę. Wbudowana tarcza obrotowa z 6 różnymi otworami reguluje ilość światła przechodzącego przez kondensor. Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. Oprócz standardowego podświetlenia dolnego wbudowane oświetlenie górne umożliwiające przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni okazów takich jak np. liście, owady. Mikroskop zasilany jest trzema bateriami AAA – zapewnia to pełną mobilność i niezależność od gniazdka elektr., a nowoczesne wykorzystanie do oświetlenia diod LED..
24. | 56 | Zakup palnika spirytusowego | 5 |  |  | palnik alkoholowy 100 ml, szklany, z knotem.
25. | 57 | Zakup pęsety plastikowej | 20 |  |  | sterylna, plastikowa. Długość: 12,5cm
26. | 58 | Zakup probówek szklanych | 30 |  |  | Probówka szklana wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność: 15ml oraz 50 ml
27. | 59 | Zakup pryzmatu | 10 |  |  | Duży pryzmat akrylowy o kątach 60 stopni, wymiarach ścian równobocznych 25 mm i długości (wysokości) 100 mm.
28. | 60 | Zakup przewodniki i izolatory | 10 |  |  | Długości prętów: 200 mm, Waga: około. 200g. Próbki: żelazny pręt-2szt., pręt aluminium- 2szt., walcówka miedziana, pręt stalowy, drewniany pręt, szklany pręt, plastiky pręt, bawełniany sznurek
29. | 61 | Zakup pudełka do obserwacji okazów | 20 |  |  | 3-częściowy, przezroczysty pojemnik w kształcie trzech wsuwających się w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono miarkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 8 cm, średnica 7 cm.
30. | 62 | Zakup statywu na probówki | 8 |  |  | Statywy wykonane z polipropylenu, na 25 probówek typu Falcon (zarówno stożkowych, jak i stojących) o poj. 15 ml lub 50 ml.
31. | 63 | Zakup stopera elektronicznego | 8 |  |  | Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa. Dokładność: 1/100 sekundy.
32. | 64 | Zakup szalek Petriego | 120 |  |  | Średnica 40 mm, wysokość 12 mm, wykonana ze szkła sodowo- wapniowego
33. | 65 | Zakup szczotek do mycia szkła | 5 |  |  | Ocynkowany, druciany trzonek. Długość rączki: 16cm, Długość włosia: 6cm. Główka bawełniana o średnicy 10 mm
34. | 66 | Zakup zestawu szkiełek nakrywkowych | 10 |  |  | Wymiary 18mm x 18mm, do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. Pakowane po 50 sztuk
35. | 67 | Zakup zestawu szkiełek podstawowych | 10 |  |  | Szkiełko podstawowe, 50 szt. do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych.
36. | 68 | Zakup taśmy mierniczej | 15 |  |  | Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy.
37. | 69 | Zakup teleskopu | 1 |  |  | 91cm (36" ) Aluminiowy statyw miękkie gumowe okulary schowek na akcesoria CD-ROM Max Moc : 250x Optymalna moc : 125x obiektyw: 60mm długość ogniskowej: 500mm Okulary : 4mm , 20mm ; średnica 31.8mm Soczewka Barlowa 2x reflektor pomocniczy : 6x 25mm
38. | 70 | Zakup termometru laboratoryjnego | 8 |  |  | Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną
39. | 71 | Zakup termometru zaokiennego | 3 |  |  | Zakres: -40...+50 oC. Długość 21 cm
40. | 72 | Zakup wagi elektronicznej do 5 kg | 8 |  |  | Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona szczególnie do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana bateryjnie (1 x 9V lub 2 x 1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Możliwość zasilania prądem. Średnica płyty ważącej 150 mm. Wymiary wagi: 170 x 240 x 39 mm. Ciężar samej wagi: ok. 0,6 kg. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm. Parametry: 0,1 g / max. 500 g
41. | 73 | waga szalkowa z odważnikami | 5 |  |  | Waga szalkowa wykonana z wysokiej jakości, trwałego kompozytu z włókna szklanego. Parametry techniczne: Zakres ważenia: od 0,5 gr do 2 kg Dokładność: +/- 0,5 gr Ręczna regulacja Wymiary szalki: 150x130 mm Wymiary całkowite wagi: 380x130x130 mm
42. | 74 | Zakup wiatromierza | 5 |  |  | Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, pomoc dydaktyczna pozwala odczytać prędkość wiatru, bez dodatkowych, skomplikowanych obliczeń. Pomoc naukowa wskazuje prędkość w m/s oraz siłę w skali Beauforta. Wiatromierz można trzymać w ręce lub mocować go na stałe. Wymiary: 28cm x 19cm.
43. | 75 | Zakup wskaźników pH, opakowania | 3 |  |  | Paski wskaźników w rolce 5 metrów. Szerokość paska 8 mm.
44. | 76 | cylindry o równych masach i różnych objętościach | 5 |  |  | Cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP. Wspaniale sprawdzi się podczas wyznaczania objętości różnych ciał. Wysokość cylindra około 18cm.; Średnica około 5cm. Pojemność: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml
45. | 77 | kostki o równych objętościach i różnych masach | 5 |  |  | Zestaw sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości i różnej masie wykonanych z metali i ich stopów Kpl zawiara 6 różnych metali z haczykami do zaczepiania
46. | 78 | magnesy sztabkowe | 10 |  |  | Zestaw zawiera 20 szt. Magnesów sztabkowych o wym. 5 x 1,5 x 1 cm
47. | 79 | Zakup zestawu optycznego- mieszanie barw (krążek Newtona) | 5 |  |  | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy. Średnica krążka: ok. 18 cm.
48. | 80 | Zakup zestawu podstawowych obwodów elektrycznych + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii | 8 |  |  | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii.
49. | 81 | Zakup zestawu preparatów biologicznych | 2 |  |  | W zestawie znajdują się następujące preparaty: 1. Trzy rodzaje bakterii 2. Penicylina 3. Kropidlak 4. Rhizopus - grzyb 5. Promieniowiec (Actinomyces) 6. Zawłotnia 7. Diatomy 8. Closterium - glon 9. Skrętnica 10. Koniugacja skrętnic 11. Porost 12. Liść paproci 13. Przedrośle paproci 14. Liść jaśminu nagokwiatowego 15. Łodyga moczarki 16. Liść moczarki 17. Igła sosny 18. Męski kłos zarodnionośny sosny 19. Żeński kłos zarodnionośny sosny 20. Liść kauczukowca 21. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy 22. Młody korzeń bobu 23. Łodyga kukurydzy (1) 24. Łodyga kukurydzy (2) 25. Łodyga dyni (1) 26. Łodyga dyni (2) 27. Łodyga słonecznika 28. Pylnik mchu 29. Rodnia mchu 30. Splątek mchu 31. Pień lipy (1) 32. Pień lipy (2) 33. Łodyga pelargonii 34. Liść fasoli 35. Kiełkujący pyłek kwiatowy 36. Pyłek kwiatowy (2) 37. Owoc pomidora 38. Korzeń powietrzny storczyka 39. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli 40. Ziarno kukurydzy z bielmem 41. Plazmodesma 42. Zalążnia lilii 43. Pylnik lilii 44. Liść lilii 45. Tasznik pospolity (embrion) 46. Tasznik pospolity (młody embrion) 47. Skórka czosnku 48. Euglena 49. Orzęsek Paramecium 50. Stułbia (1) 51. Stułbia (2) 52. Płaziniec 53. Schistosoma (przywra krwi - samiec) 54. Schistosoma (przywra krwi - samica) 55. Glista (samiec i samica) 56. Dżdżownica 57. Skóra węża 58. Wioślarka 59. Wrotek 60. Aparat gębowy samicy komara 61.Aparat gębowy pszczoły miodnej 62. Tylne odnóże pszczoły miodnej 63. Aparat gębowy motyla 64. Aparat gębowy muchy 65. Aparat gębowy świerszcza 66. Mrówka 67. Łuska ryby 68. Płaziniec 69. Tchawka świerszcza 70. Skrzela mięczaka 71. Wymaz krwi ludzkiej 72. Wymaz krwi ryby 73. Nabłonek rzęskowy 74. Nabłonek płaski 75. Nabłonek wielowarstwowy 76. Mitoza w jajach glisty końskiej 77. Jelito cienkie 78. Tkanka kostna 79. Ścięgno psa 80. Tkanka łączna 81. Mięsień szkieletowy 82. Mięsień sercowy 83. Rdzeń kręgowy 84. Nerw motoryczny 85. Mięsień gładki w fazie skurczu 86. Płuco 87. Żołądek 88. Wątroba 89. Węzeł chłonny 90. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi 91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi 92. Nerka szczura 93. Jądra 94. Jajnik kota 95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy 96. DNA, RNA 97. Mitochondria w gruczole trzustkowym 98. Aparaty Golgiego w jaju żaby 99. Ludzkie chromosomy Y 100. Ludzkie chromosomy X
50. | 82 | Zakup zestawu preparatów mikroskopowych- bezkręgowce | 5 |  |  | Bezkręgowce zestaw preparatów 25szt. 1. Organizm jednokomórkowy 2. Pantofelek 3. Stułbia (Hydra) 4. Stułbia, gameta męska 5. Stułbia, gameta żeńska 6. Wirki (Turbellaria), wybarwione jelito 7. Glista (Ascaris), samiec 8. Glista (Ascaris), samica 9. Mitoza komórek glisty końskiej 10. Skrzele małża 11. Rozwielitka (Daphnia) 12. Komar, samica 13. Komar, aparat gębowy samicy 14. Komar, aparat gębowy samca 15. Motyl, aparat gębowy 16. Pszczoła miodna, aparat gębowy 17. Szarańcza wędrowna (Locusta Migratoria), jądro, p.pp. 18. Oko złożone owada, przekrój 19. Mucha domowa 20. Muszka owocowa (Drosophila) 21. Odnóże grzebne owada 22. Odnóże kroczne owada 23. Odnóże pływne owada 24. Odnóże skoczne owada 25. Odnóże z koszyczkiem z pyłkiem
51. | 83 | Zakup zestawu preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | 4 |  |  | W zestawie: 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia, p.pp. 9. Robak płaski, p.pp. 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej
52. | 84 | Zakup zestawu preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | 5 |  |  | W zestawie 5 preparatów: korzenie cebuli łodyga kukurydzy liść pomidora korzeń marchwi liść ryżu
53. | 85 | Zakup zestawu preparatów mikroskopowych - sktrzydła owadów | 5 |  |  | Zestaw 5 preparatów zawiera: 1. Pszczoła 2. Motyl 3. Muszka owocówka 4. Mucha domowa 5. Komar
54. | 86 | Zakup zestawu preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne | 4 |  |  | Zestaw 30 szt preparatów zoologicznych: Pantofelek; Trzy typy bakterii; Krew żaby, rozmaz; 1-komórkowy organizm zwierzęcy; Dafnia; Wirki; Tasiemiec bąblowiec; Oko złożone owada; Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny; Dżdżownica, przekrój poprzeczny; Komar, aparat gębowy; Mucha domowa, aparat gębowy; Pszczoła miodna, aparat gębowy; Motyl, aparat gębowy; Żaba, jajo w przekroju; Przywra krwi, samiec; Przywra krwi, samica; Komar widliszek, larwa; Muszka owocówka; Odnóże pływne owada; Stułbia, przekrój poprzeczny; Euglena; Mucha domowa, skrzydło; Motyl, skrzydło; Pszczoła miodna, skrzydło; Mucha domowa, noga; Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne; Krew gołębia, rozmaz; Pchła ludzka; Konik polny, czułki
55. | 87 | Zakup zestawu skał i minerałów | 2 |  |  | Zestaw 24 okazów wielkości ok. 3 cm każdy obejmuje po 6 okazów z każdej z następujących grup: minerały skałotwórcze, skały osadowe, skały magmowe, skały przeobrażone (in. metamorficzne). Umieszczone w drewnianej skrzynce
56. | 88 | Zakup zlewki dużej szklanej | 15 |  |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność: 500 ml
57. | 89 | Zakup zestawu siłomierzy | 2 |  |  | Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Siłomierze: 1N, 5N, 10N, 20N, 50N Całość zapakowana w plastikowym kuferku.
58. | 90 | Zakup modeli: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka (po 1 szt z każdego rodzaju) | 5 |  |  | Model prezentuje charakterystyczne cechy budowy szkieletowej. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie. Szkielet zatopiony w pleksi. Rodzaje modeli: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka